## LOTE ÚNICO
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO OK 2018 | QTE | UD | P.U.-R$ | TOTAL
1 | 369837 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 2,5 X 150mm BRANCA | 1500 | PEÇA |  | 0
2 | 368563 | ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 300 X 4,8mm BRANCA | 2500 | PEÇA |  | 0
3 | 369840 | ABRAÇADEIRA PVC CINZA 3/4 | 1500 | PEÇA |  | 0
4 | 369841 | ABRAÇADEIRA RSF ½ | 50 | PEÇA |  | 0
5 | 369842 | ABRAÇADEIRA RSF ¾ | 50 | PEÇA |  | 0
6 | 367241 | ACABAMENTO P/ VÁLVULA HIDRA MAX COLOR | 10 | PEÇA |  | 0
7 | 370008 | ADAPTADOR AUTO AJUST.SOLD.P/CAIXA D’ÁGUA 20×1/2” | 6 | PEÇA |  | 0
8 | 370009 | ADAPTADOR AUTO AJUST.SOLD.P/CAIXA D’ÁGUA 25×3/4” | 6 | PEÇA |  | 0
9 | 369843 | ADAPTADOR CONDULETE PVC CINZA 1'' | 100 | PEÇA |  | 0
10 | 369844 | ADAPTADOR CONDULETE PVC CINZA 1/2'' | 200 | PEÇA |  | 0
11 | 369845 | ADAPTADOR CONDULETE PVC CINZA 3/4'' | 200 | PEÇA |  | 0
12 | 369846 | ADAPTADOR P/ TOMADA-2P+T PADRÃO ANTIGO P/ 2P PADRÃO ANTIGO | 20 | PEÇA |  | 0
13 | 369847 | ADAPTADOR P/ TOMADA-2P+T PADRÃO NOVO P/ PADRÃO ANTIGO | 30 | PEÇA |  | 0
14 | 370010 | ADAPTADOR ROSCÁVEL COM FLANGE 1” | 15 | PEÇA |  | 0
15 | 370011 | ADAPTADOR SOLDÁVEL C/ FLANGE E ANEL 25MM | 15 | PEÇA |  | 0
16 | 370012 | ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE E ANEL 20MM | 15 | PEÇA |  | 0
17 | 370013 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20× ½” | 25 | PEÇA |  | 0
18 | 370014 | ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 25X3/4” | 10 | PEÇA |  | 0
19 | 370015 | ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 50X1 ½ | 6 | PEÇA |  | 0
20 | 370257 | ADESIVO BICOMPONETE A BASE DE RESINA EPOXI 23GR | 5 | PEÇA |  | 0
21 | 372065 | ADESIVO COLA INSTANÂNEA, 5 GR. (TIPO SUPER BONDER OU SUPERIOR) | 20 | UNIDADE |  | 0
22 | 370016 | ADESIVO CONTATO 900G | 6 | PEÇA |  | 0
23 | 370017 | ADESIVO EPOXI 2 HORAS 100GR (TIPO DUREPOXI OU QUALIDADE SUPERIOR) | 20 | PEÇA |  | 0
24 | 370258 | ADESIVO PARA MASSA (TIPO BIANCO) | 4 | GL 18L |  | 0
25 | 367192 | ADESIVO PVC GRD. 75G | 10 | PEÇA |  | 0
26 | 370018 | ADESIVO PVC PEQ. 17G | 20 | PEÇA |  | 0
27 | 369848 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 10 MM | 30 | PEÇA |  | 0
28 | 369849 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 16MM | 30 | PEÇA |  | 0
29 | 369850 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 25MM | 30 | PEÇA |  | 0
30 | 369517 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 35MM | 30 | PEÇA |  | 0
31 | 368908 | ALÇA PREFORMADA PARA CABO DE AÇO 70MM | 40 | PEÇA |  | 0
32 | 370019 | ANEL DE CERA PARA VEDAÇÃO DE VASO SANITÁRIO | 10 | PEÇA |  | 0
33 | 370020 | APLICADOR P/ SILICONE EM CARTUCHO | 2 | PEÇA |  | 0
34 | 367215 | ARAME FARPADO 400 METROS FIO 2,20MM | 10 | ROLO |  | 0
35 | 370259 | ARAME LISO GALVANIZADO N.º 14 | 25 | KG |  | 0
36 | 370250 | ARAME LISO GALVANIZADO Nº 18 | 25 | KG |  | 0
37 | 370261 | ARAME RECOZIDO 18MM | 10 | KG |  | 0
38 | 368953 | AREIA FINA | 100 | METRO³ |  | 0
39 | 368954 | AREIA GROSSA | 100 | METRO³ |  | 0
40 | 370262 | ARGAMASSA 20KG | 100 | SC 20KG |  | 0
41 | 370021 | ASSENTO VASO SANITÁRIO PVC | 10 | PEÇA |  | 0
42 | 370263 | AZULEJO 32x54 1ª LINHA | 50 | METRO² |  | 0
43 | 370264 | BACIA CONV. BRANCA | 3 | PEÇA |  | 0
44 | 370265 | BACIA CONV. COLOR | 3 | PEÇA |  | 0
45 | 368562 | BASE COM RELÊ 15 A (ACOPLADOS) | 10 | PEÇA |  | 0
46 | 369851 | BASE PARA RELE 15A | 10 | PEÇA |  | 0
47 | 370266 | BATENTE 4X14/0.70 | 5 | JOGO |  | 0
48 | 370267 | BATENTE 4X14/0.80 | 5 | JOGO |  | 0
49 | 370268 | BISNAGA(CORES VARIADAS) | 20 | UN |  | 0
50 | 367495 | BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL- COR PRETA. | 50 | PAR |  | 0
51 | 370271 | BOTA DE BORRACHA IMPERMEÁVEL, - OR BRANCA. | 50 | PAR |  | 0
52 | 367165 | BRITA Nº 01 | 100 | METRO³ |  | 0
53 | 370272 | BROCA WIDEA 04 mm | 10 | PEÇA |  | 0
54 | 370273 | BROCA WIDEA 06 mm | 10 | PEÇA |  | 0
55 | 366775 | BROCA WIDEA 08 mm | 10 | PEÇA |  | 0
56 | 370274 | BROCA WIDEA 10 mm | 10 | PEÇA |  | 0
57 | 370275 | BROCA WIDEA 12 mm | 10 | PEÇA |  | 0
58 | 370278 | BROCA WIDEA 14 mm | 10 | PEÇA |  | 0
59 | 370279 | BROCHA P/ PINTURA REDONDA | 20 | PEÇA |  | 0
60 | 370280 | BROCHA P/ PINTURA RETANGULAR N.º 50 | 50 | PEÇA |  | 0
61 | 370022 | BUCHA DE REDUCAO P/ESGOTO DN 50X40 | 20 | PEÇA |  | 0
62 | 370023 | BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL CURTA 25X20 mm | 20 | PEÇA |  | 0
63 | 370281 | BUCHA N.º 05 | 200 | PEÇA |  | 0
64 | 367318 | BUCHA N.º 06 | 200 | PEÇA |  | 0
65 | 367340 | BUCHA N.º 08 | 200 | PEÇA |  | 0
66 | 367317 | BUCHA N.º 10 | 100 | PEÇA |  | 0
67 | 370282 | BUCHA N.º 12 | 50 | PEÇA |  | 0
68 | 370283 | BUCHA N.º 14 | 50 | PEÇA |  | 0
69 | 370024 | BUCHA RED. ESGOTO 150X100MM | 10 | PEÇA |  | 0
70 | 367502 | BUCHA RED. ROSCÁVEL BRANCA 3/4"X1/2” | 10 | PEÇA |  | 0
71 | 370025 | BUCHA RED. ROSCÁVEL BRANCA1 1/4”X1” | 10 | PEÇA |  | 0
72 | 370026 | BUCHA RED. ROSCÁVEL BRANCA1”X3/4” | 10 | PEÇA |  | 0
73 | 370027 | BUCHA REDUÇÃO 100MMX50MM | 10 | PEÇA |  | 0
74 | 369852 | CABO 16MM COBRE | 200 | METRO |  | 0
75 | 369853 | CABO 16MM QUADRIPLEX | 100 | METRO |  | 0
76 | 369854 | CABO 16MM TRIPLEX | 300 | METRO |  | 0
77 | 369855 | CABO 25MM QUADRIPLEX | 300 | METRO |  | 0
78 | 368905 | CABO 35MM Alumínio Quadriplex | 300 | METRO |  | 0
79 | 369856 | CABO 35MM COBRE | 200 | METRO |  | 0
80 | 372066 | CABO 70 MM ALUMÍNIO QUADRIPLEX | 2000 | METRO |  | 0
81 | 370284 | CABO MADEIRA P/ ENXADA/ENXADAO | 15 | PEÇA |  | 0
82 | 367350 | CABO PP 2X2,5MM | 200 | METRO |  | 0
83 | 370285 | CABO SERRINHA | 5 | PEÇA |  | 0
84 | 367524 | CADEADO Nº 20 1ª LINHA | 10 | PEÇA |  | 0
85 | 370286 | CADEADO Nº 25 1ª LINHA | 30 | PEÇA |  | 0
86 | 370287 | CADEADO Nº 30 1ª LINHA | 30 | PEÇA |  | 0
87 | 370288 | CADEADO Nº 35 1ª LINHA | 20 | PEÇA |  | 0
88 | 370289 | CADEADO Nº 40 1ª LINHA | 25 | PEÇA |  | 0
89 | 370290 | CADEADO Nº 45 1ª LINHA | 15 | PEÇA |  | 0
90 | 370291 | CADEADO Nº 50 1ª LINHA | 20 | PEÇA |  | 0
91 | 370292 | CAIBRO MADEIRA 5X6 1ª LINHA | 50 | METRO |  | 0
92 | 372088 | CAIBRO MADEIRA 4 M 1ª LINHA | 100 | UN |  | 0
93 | 370028 | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 10.000L C/ TPA | 2 | PEÇA |  | 0
94 | 370029 | CAIXA D’ÁGUA POLIETILENO 1000L C/ TPA | 5 | PEÇA |  | 0
95 | 370030 | CAIXA D’AGUA POLIETILENO 20.000L C/ TPA | 1 | PEÇA |  | 0
96 | 370031 | CAIXA D’ÁGUA POLIETILENO 500L C/ TPA | 5 | PEÇA |  | 0
97 | 369857 | CAIXA DE COMANDO 32x19x14 METAL | 20 | PEÇA |  | 0
98 | 369858 | CAIXA DE PASSAGEM PVC CINZA 2X4 | 50 | PEÇA |  | 0
99 | 369859 | CAIXA DISTRIBUIÇÃO P/ 6 DISJUNTORES | 6 | PEÇA |  | 0
100 | 370032 | CAIXA P/ DESCARGA | 30 | PEÇA |  | 0
101 | 369860 | CAIXA PASSAGEM 15X15 | 4 | PEÇA |  | 0
102 | 370033 | CAIXA SIFONADA 250×75 GORDURA BRANCA | 4 | PEÇA |  | 0
103 | 370034 | CAIXA SIFONADA N63 BR P GR QUAD. 100X100X50 | 4 | PEÇA |  | 0
104 | 369861 | CAIXINHA CONDULETE PVC CINZA 6 ENTRADAS | 100 | PEÇA |  | 0
105 | 369862 | CAIXINHA DE LUZ PVC4×2” | 30 | PEÇA |  | 0
106 | 367266 | CAIXINHA DE LUZ PVC4×4” | 20 | PEÇA |  | 0
107 | 370293 | CAL GEL 20 KG | 100 | Saco 20KG |  | 0
108 | 370294 | CAL PINTURA 8 kg | 600 | Saco 8 KG |  | 0
109 | 370295 | CAL REBOQUE 20 Kg | 100 | Saco 20KG |  | 0
110 | 369865 | CALHA 1X40W | 10 | PEÇA |  | 0
111 | 369864 | CALHA 2X40W | 10 | PEÇA |  | 0
112 | 369865 | CALHA 3X40W | 10 | PEÇA |  | 0
113 | 369866 | CANALETA COM FITA DUPLA FACE P/ FIOS 20MM | 30 | PEÇA 2 m |  | 0
114 | 369867 | CANALETA COM FITA DUPLA FACE P/ FIOS 50 MM | 30 | PEÇA 2 m |  | 0
115 | 370035 | CANO CROMADO P/ EXTENSÃO DE CHUVEIRO 40CM | 6 | PEÇA |  | 0
116 | 370036 | CAP ESGOTO 100MM | 10 | PEÇA |  | 0
117 | 370037 | CAP ESGOTO 40MM | 10 | PEÇA |  | 0
118 | 370038 | CAP ESGOTO 50MM | 10 | PEÇA |  | 0
119 | 370039 | CAP ESGOTO 75MM | 10 | PEÇA |  | 0
120 | 370040 | CAP ROSCAVEL ½ | 10 | PEÇA |  | 0
121 | 370041 | CAP ROSCAVEL ¾ | 10 | PEÇA |  | 0
122 | 370042 | CAP soldável 1/2 | 20 | PEÇA |  | 0
123 | 370043 | CAP soldável 3/4 | 20 | PEÇA |  | 0
124 | 370296 | CAPA CHUVA PVC REFORÇADA, diversos tamanhos. | 30 | PEÇA |  | 0
125 | 370297 | CARRINHO PEDREIRO METAL PNEU C/ CÂMARA | 4 | UNID |  | 0
126 | 370298 | CARRINHO PEDREIRO PVC PNEU C/ CÂMARA | 2 | UNID |  | 0
127 | 372067 | CASCATA 400 LEDS , PACOTE 10M, 110V/220V | 30 | PACOTE C/ 10MT |  | 0
128 | 366761 | CAVADEIRA 2 CABOS 1º LINHA | 3 | PEÇA |  | 0
129 | 370299 | CAVALETE COPASA | 3 | KIT |  | 0
130 | 370300 | CHIBANCA C/ CABO | 6 | PEÇA |  | 0
131 | 369868 | CHUVEIRO TIPO DUCHA 220V 6.800w | 20 | PEÇA |  | 0
132 | 369869 | CHUVEIRO TIPO DUCHA 110V 5.500w | 10 | PEÇA |  | 0
133 | 368956 | CIMENTO CPII 50KG | 500 | SACO 50kg |  | 0
134 | 372068 | COLA MANTA FIBRA | 20 | LITROS |  | 0
135 | 370044 | COLA SILICONE 300G | 10 | TUBO |  | 0
136 | 370045 | COLA SILICONE 50 GR | 10 | BISNAGA |  | 0
137 | 370301 | COLHER PEDREIRO Nº 10 | 4 | PEÇA |  | 0
138 | 370302 | COLUNA COLOR | 10 | PEÇA |  | 0
139 | 370303 | COLUNA BRANCA | 10 | PEÇA |  | 0
140 | 369870 | CONECTOR 35MM | 30 | PEÇA |  | 0
141 | 372069 | CONECTOR DE CABO 120 MM | 10 | PEÇA |  | 0
142 | 369871 | CONECTOR BIMETÁLICO 150MM | 12 | PEÇA |  | 0
143 | 369872 | CONECTOR BIMETÁLICO 16mm | 20 | PEÇA |  | 0
144 | 369873 | CONECTOR BIMETÁLICO 240mm | 12 | PEÇA |  | 0
145 | 369874 | CONECTOR BIMETÁLICO 35mm | 20 | PEÇA |  | 0
146 | 369875 | CONECTOR BIMETÁLICO 70mm | 120 | PEÇA |  | 0
147 | 369876 | CONECTOR BORNE 10 MM | 50 | PEÇA |  | 0
148 | 369877 | CONECTOR BORNE 2,5 MM | 50 | PEÇA |  | 0
149 | 369878 | CONECTOR BORNE 4MM | 50 | PEÇA |  | 0
150 | 369879 | CONECTOR BORNE 6MM | 50 | PEÇA |  | 0
151 | 368907 | CONECTOR DE DERIVAÇAO E PERFURAÇAO 120X120 | 200 | PEÇA |  | 0
152 | 369880 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO 16X150 | 100 | PEÇA |  | 0
153 | 369881 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO 16X240 | 30 | PEÇA |  | 0
154 | 369882 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO 16X70 | 100 | PEÇA |  | 0
155 | 369883 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO 2,5X35 | 50 | PEÇA |  | 0
156 | 369884 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO 35X120 | 100 | PEÇA |  | 0
157 | 369885 | CONECTOR DE DERIVAÇÃO E PERFURAÇÃO 35X70 | 100 | PEÇA |  | 0
158 | 369886 | CONECTOR LOUÇA 10MM | 15 | PEÇA |  | 0
159 | 367288 | CONJ. C/ PLACA 1 TECLA | 20 | CONJ |  | 0
160 | 369887 | CONJ. C/ PLACA 1 TECLA C/ CX SISTEMA X | 20 | CONJ |  | 0
161 | 367289 | CONJ. C/ PLACA 1 TECLA+1 TOMADA | 20 | CONJ |  | 0
162 | 369888 | CONJ. C/ PLACA 1 TECLA+1 TOMADA C/ CX SISTEMA X | 20 | CONJ |  | 0
163 | 367300 | CONJ. C/ PLACA 1 TOMADA | 20 | CONJ |  | 0
164 | 369889 | CONJ. C/ PLACA 1 TOMADA C/ CX SISTEMA X | 20 | CONJ |  | 0
165 | 367290 | CONJ. C/ PLACA 2 TECLAS | 20 | CONJ |  | 0
166 | 369890 | CONJ. C/ PLACA 2 TECLAS + 1 TOMADA | 20 | CONJ |  | 0
167 | 369891 | CONJ. C/ PLACA 2 TECLAS + 1 TOMADA C/ CX SISTEMA X | 20 | CONJ |  | 0
168 | 369892 | CONJ. C/ PLACA 2 TECLAS C/ CX SISTEMA X | 30 | CONJ |  | 0
169 | 369893 | CONJ. C/PLACA 1 INTERRUPTOR + TOMADA + ESPELHO 4x4 | 30 | CONJ |  | 0
170 | 369894 | CONJ. C/PLACA 2 POLOS+TERRA | 20 | CONJ |  | 0
171 | 369895 | CONJ. C/PLACA 2 TOMADAS + ESPELHO 4x4 | 30 | CONJ |  | 0
172 | 369896 | CONJ. C/PLACA 2TOMADAS | 20 | CONJ |  | 0
173 | 369897 | CONJ. C/PLACA 2TOMADAS C/ CX SISTEMA X | 20 | CONJ |  | 0
174 | 369898 | CONJ. C/PLACA TOMADA TELEFONE 4P+RJ11 | 20 | CONJ |  | 0
175 | 369899 | CONJ. C/PLACA TOMADA TELEFONE 4P+RJ11 C/ CX SISTEMA X | 10 | CONJ |  | 0
176 | 370304 | CORDA NYLON 10MM | 10 | KG |  | 0
177 | 370305 | CORDA NYLON 12MM | 12 | KG |  | 0
178 | 370306 | CORDA NYLON 6MM | 10 | KG |  | 0
179 | 370307 | CORDA NYLON 8MM | 10 | KG |  | 0
180 | 372070 | CORDÃO NATALINO LED 220V, PCT 10M CORES VARIADAS | 50 | PACOTE C/ 10 METROS |  | 0
181 | 369900 | CORRUGADO AMARELO 1/2 | 150 | METRO |  | 0
182 | 369901 | CORRUGADO AMARELO ¾ | 100 | METRO |  | 0
183 | 369902 | COTOVELO 90° P/ CANALETA 20MM | 6 | PEÇA |  | 0
184 | 370046 | COTOVELO 90° P/ CANALETA 50MM | 6 | PEÇA |  | 0
185 | 370047 | CURVA 3/4 X1/2 COLA/ROSCA AZUL | 15 | PEÇA |  | 0
186 | 369903 | Curva 90° Eletroduto Roscada PVC 90 mm 3/4 | 20 | PEÇA |  | 0
187 | 369904 | CURVA CONDULETE PVC CINZA 1'' | 50 | PEÇA |  | 0
188 | 369905 | CURVA CONDULETE PVC CINZA 1,2'' | 50 | PEÇA |  | 0
189 | 369907 | CURVA CONDULETE PVC CINZA 3/4'' | 50 | PEÇA |  | 0
190 | 370048 | CURVA ESGOTO 90° CURTA 100MM | 15 | PEÇA |  | 0
191 | 370049 | CURVA ESGOTO 90° CURTA 40MM | 15 | PEÇA |  | 0
192 | 370050 | CURVA ESGOTO 90° CURTA 50MM | 15 | PEÇA |  | 0
193 | 370051 | CURVA ESGOTO 90° CURTA 75MM | 15 | PEÇA |  | 0
194 | 370052 | CURVA ESGOTO 90° Longa 40MM | 15 | PEÇA |  | 0
195 | 370053 | CURVA ESGOTO 90° LONGA 50MM | 15 | PEÇA |  | 0
196 | 370054 | CURVA SOLDAVEL 25MM | 15 | PEÇA |  | 0
197 | 370055 | CURVA SOLDÁVEL 90°X20MM | 15 | PEÇA |  | 0
198 | 370056 | CURVA SOLDÁVEL 90°X25MM | 15 | PEÇA |  | 0
199 | 370057 | CURVA SOLDÁVEL 90°X50MM | 15 | PEÇA |  | 0
200 | 3703018 | DESEMPENADEIRA AÇO DENTADA | 5 | PEÇA |  | 0
201 | 370309 | DESEMPENADEIRA MADEIRA CEDRO 18 | 5 | PEÇA |  | 0
202 | 370310 | DESEMPENADEIRA PVC 22 | 5 | PEÇA |  | 0
203 | 370311 | DISCO DIAMANTADO Atc 110MMX20MM LISO | 5 | PEÇA |  | 0
204 | 370312 | DISCO DIAMANTADO CORTE A ÁGUA | 5 | PEÇA |  | 0
205 | 370313 | DISCO DIAMANTADO TURBO | 5 | PEÇA |  | 0
206 | 369908 | DISJUNTOR 10 A NEMA BIPOLAR | 10 | PEÇA |  | 0
207 | 369909 | DISJUNTOR 10 A NEMA UNIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
208 | 369910 | DISJUNTOR 100 A NEMA TRIPOLAR | 30 | PEÇA |  | 0
209 | 369911 | DISJUNTOR 120A NEMA TRIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
210 | 369912 | DISJUNTOR 15 A NEMA UNIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
211 | 369913 | DISJUNTOR 175 A NEMA TRIPOLAR | 5 | PEÇA |  | 0
212 | 369914 | DISJUNTOR 20 A NEMA UNIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
213 | 369915 | DISJUNTOR 225 A NEMA TRIPOLAR | 15 | PEÇA |  | 0
214 | 369916 | DISJUNTOR 30 A NEMA UNIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
215 | 369519 | DISJUNTOR 40 A NEMA BIPOLAR | 10 | PEÇA |  | 0
216 | 369917 | DISJUNTOR 40 A NEMA TRIPOLAR | 5 | PEÇA |  | 0
217 | 369918 | DISJUNTOR 40 A NEMA UNIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
218 | 369919 | DISJUNTOR 60 A NEMA BIPOLAR | 10 | PEÇA |  | 0
219 | 369920 | DISJUNTOR 60 A NEMA TRIPOLAR | 20 | PEÇA |  | 0
220 | 369921 | DISJUNTOR 70 A NEMA BIPOLAR | 10 | PEÇA |  | 0
221 | 369922 | DISJUNTOR 70 A NEMA TRIPOLAR | 5 | PEÇA |  | 0
222 | 369923 | DISJUNTOR 90 A NEMA BIPOLAR | 5 | PEÇA |  | 0
223 | 369924 | DISJUNTOR 90 A NEMA TRIPOLAR | 10 | PEÇA |  | 0
224 | 372071 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 100 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
225 | 372072 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 125 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
226 | 372073 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 150 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
227 | 372074 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 175 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
228 | 372075 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 200 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
229 | 372076 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 225 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
230 | 372077 | DISJUNTOR SÉRIE CM1 250 A COM CONECTOR | 6 | PACOTE |  | 0
231 | 370314 | DOBRADIÇA GALV. C/ PARAF. CART. C/ 3 PC-2 POLEGADAS | 5 | PEÇA |  | 0
232 | 370315 | DOBRADIÇA GALV. C/ PARAF. CART. C/ 3 PC-2.1/2 POLEGADAS | 5 | PEÇA |  | 0
233 | 370316 | DOBRADIÇA GALV. C/ PARAF. CART. C/ 3 PC-3 POLEGADAS | 5 | PEÇA |  | 0
234 | 370317 | DOBRADIÇA GALV. C/ PARAF. CART. C/ 3 PC-3.1/2 POLEGADAS | 5 | PEÇA |  | 0
235 | 367338 | ELETRODUTO CONDULETE PVC CINZA 1'' | 100 | PEÇA |  | 0
236 | 369925 | ELETRODUTO CONDULETE PVC CINZA 1/2'' | 100 | PEÇA |  | 0
237 | 369926 | ELETRODUTO CONDULETE PVC CINZA 3/4'' | 100 | PEÇA |  | 0
238 | 370058 | ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 40CM | 10 | PEÇA |  | 0
239 | 370059 | ENGATE FLEXIVEL PLASTICO 50CM | 10 | PEÇA |  | 0
240 | 370060 | ENGATE MALHA INOX 40CM | 4 | PEÇA |  | 0
241 | 370061 | ENGATE MALHA INOX 50CM | 5 | PEÇA |  | 0
242 | 370318 | ENXADA 3 LIBRAS 1ª LINHA | 10 | PEÇA |  | 0
243 | 370319 | ENXADÃO 3 LIBRAS 1ª LINHA | 10 | PEÇA |  | 0
244 | 370320 | ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 3 EM 1, 6 DEGRAUS | 2 | PEÇA |  | 0
245 | 370321 | ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 3 EM 1, 7 DEGRAUS | 2 | UNID |  | 0
246 | 370322 | ESCADA DE ALUMINIO EXTENSIVA 3 EM 1,10DEGRAUS | 2 | UNID |  | 0
247 | 370323 | ESCOVA MANUAL AÇO 16x4mm FIO 0,40mm CABO MADEIRA | 10 | PEÇA |  | 0
248 | 370062 | ESGUICHO P/ MANGUEIRA EM METAL | 10 | PEÇA |  | 0
249 | 372100 | ESMALTE BASE ÁGUA 1° LINHA | 10 | GALÃO 3,6L |  | 0
250 | 370324 | ESMALTE SINTÉTICO 3,6L (1ª LINHA) (tipo LUKSCOLOR ou qualidade superior) | 30 | GALÃO 3,600 L |  | 0
251 | 372078 | ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE MASSA, TAM.150MM, AÇO INOXIDÁVEL | 4 | UN |  | 0
252 | 372079 | ESPÁTULA PARA APLICAÇÃO DE MASSA, TAM. G , PLÁTICA | 4 | UN |  | 0
253 | 369927 | ESPELHO PVC 2x4 - CINZA | 40 | PEÇA |  | 0
254 | 370325 | ESQUADRO N.º 12 | 1 | PEÇA |  | 0
255 | 369928 | EXTENSÃO CABO 2X2,5MM 10,00 METROS | 5 | PEÇA |  | 0
256 | 369929 | EXTENSÃO CABO 2X2,5MM 3,00 METROS | 5 | PEÇA |  | 0
257 | 369930 | EXTENSÃO CABO 2X2,5MM 5,00 METROS | 5 | PEÇA |  | 0
258 | 369931 | EXTENSÃO CABO PP 0,75 TRIPLA 10,00 METROS | 5 | PEÇA |  | 0
259 | 369932 | EXTENSÃO CABO PP 0,75 TRIPLA 3,00 METROS | 5 | PEÇA |  | 0
260 | 369933 | EXTENSÃO CABO PP 0,75 TRIPLA 5,00 METROS | 5 | PEÇA |  | 0
261 | 370063 | EXTENSÃO LATAO P/ TORNEIRA 1/2" - 3/4 LONGA | 5 | PEÇA |  | 0
262 | 370326 | FECHADURA INOX EXTERNA | 30 | PEÇA |  | 0
263 | 370327 | FECHADURA INOX INTERNA | 30 | PEÇA |  | 0
264 | 370328 | FECHADURA INOX P/ BANHEIRO | 10 | PEÇA |  | 0
265 | 370329 | FERRO ¼ CONSTRUÇÃO | 80 | BARRA |  | 0
266 | 370330 | FERRO ½ CONSTRUÇÃO | 80 | BARRA |  | 0
267 | 370331 | FERRO 3/16 P/ CONSTRUÇÃO | 50 | BARRA |  | 0
268 | 370332 | FERRO 3/8 CONSTRUÇÃO | 50 | BARRA |  | 0
269 | 370333 | FERRO 5/16 CONSTRUÇÃO | 50 | BARRA |  | 0
270 | 372080 | FILTRO DE LINHA 4T 2P+T PVC | 60 | UN |  | 0
271 | 367274 | FIO FLEXIVEL 1,5MM | 700 | METRO |  | 0
272 | 369934 | FIO FLEXIVEL 10MM | 400 | METRO |  | 0
273 | 367273 | FIO FLEXIVEL 2,5MM | 800 | METRO |  | 0
274 | 367272 | FIO FLEXIVEL 4,0MM | 500 | METRO |  | 0
275 | 367337 | FIO FLEXIVEL 6,0MM | 400 | METRO |  | 0
276 | 369935 | FIO PARALELO FLEXÍVEL 300V 2X2,5MM | 2000 | METRO |  | 0
277 | 369936 | FIO TELEFONE FE 100 | 300 | METRO |  | 0
278 | 369937 | FIO TELEFONE TELEFÔNICO PADRÃO RJ11 | 20 | PEÇA |  | 0
279 | 369938 | FIO TELEFONE TORCIDO | 200 | METRO |  | 0
280 | 370334 | FITA ADESIVA ZEBRADA PARA SEGURANÇA, CONSTITUÍDA DE UM DORSO DE PVC PLASTIFICADO, TRANSPARENTE, COM FAIXAS TRANSVERSAIS IMPRESSAS EM AMARELO E PRETO E COBERTO COM ADESIVO À BASE DE RESINA E BORRACHA. ROLO COM 200M. | 50 | Rolo |  | 0
281 | 367279 | FITA ISOLANTE 20 METROS 1ª LINHA | 80 | PEÇA |  | 0
282 | 369939 | FITA ISOLANTE ALTO FUSÃO 10M | 6 | PEÇA |  | 0
283 | 369940 | FLANGE ELETRODUTO ROSCÁVEL 3/4 | 10 | PEÇA |  | 0
284 | 370064 | FLANGE ROSCÁVEL 1/2" | 10 | PEÇA |  | 0
285 | 370065 | FLANGE ROSCÁVEL 3/4” | 10 | PEÇA |  | 0
286 | 372081 | FLANGE SOLDÁVEL 50 MM | 10 | PEÇA |  | 0
287 | 370335 | FORRO PVC | 100 | METRO² |  | 0
288 | 370336 | GABINETE P/ PIA 1,00MM | 2 | PEÇA |  | 0
289 | 370337 | GABINETE P/ PIA 1,20MM | 2 | PEÇA |  | 0
290 | 370338 | GABINETE P/ PIA 1,50MM | 2 | PEÇA |  | 0
291 | 370339 | GABINETE P/ PIA 1,80MM | 2 | PEÇA |  | 0
292 | 369941 | GLOBO ESFERICO 38 CM PARA POSTE - POLIETILENO LEITOSO | 100 | PEÇA |  | 0
293 | 370340 | GRAFIATO 25KG | 50 | GALÃO 3,6L |  | 0
294 | 370341 | GRAMPO P/ CERCA | 25 | KG |  | 0
295 | 367335 | HASTE P/ ATERRAMENTO 2,40MT GALVANIZADO A FOGO | 10 | PEÇA |  | 0
296 | 369942 | INTERRUPTOR EXTERNO 10A | 20 | PEÇA |  | 0
297 | 370342 | JANELA AÇO 100X100 | 10 | PEÇA |  | 0
298 | 370343 | JANELA AÇO 120X200 | 10 | PEÇA |  | 0
299 | 370344 | JANELA AÇO 60x60 | 10 | PEÇA |  | 0
300 | 370066 | JOELHO 45º ESGOTO 100MM ESPECIAL | 10 | PEÇA |  | 0
301 | 370067 | JOELHO 90º ESGOTO 100MM | 10 | PEÇA |  | 0
302 | 370068 | JOELHO 90º ESGOTO 50MM | 10 | PEÇA |  | 0
303 | 370069 | JOELHO 90º SOLDAVEL 20MM | 10 | PEÇA |  | 0
304 | 370070 | JOELHO 90º SOLDAVEL 25MM | 10 | PEÇA |  | 0
305 | 370071 | JOELHO 90ºSOLDAVEL 50MM | 10 | PEÇA |  | 0
306 | 370072 | JOELHO ESGOTO 45° 150MM ESPECIAL | 10 | PEÇA |  | 0
307 | 370073 | JOELHO ESGOTO 45° 40MM | 10 | PEÇA |  | 0
308 | 370074 | JOELHO ESGOTO 90° 150MM | 10 | PEÇA |  | 0
309 | 370075 | JOELHO ESGOTO 90° 40MM | 10 | PEÇA |  | 0
310 | 370076 | JOELHO ESGOTO 90° 60MM | 10 | PEÇA |  | 0
311 | 370077 | JOELHO ROSCÁVEL 90°X1/2” | 10 | PEÇA |  | 0
312 | 370078 | JOELHO ROSCÁVEL AZUL 20MMX1/2” | 10 | PEÇA |  | 0
313 | 370079 | JOELHO ROSCÁVEL AZUL 25MMX3/4” | 10 | PEÇA |  | 0
314 | 370080 | JOELHO SOLDÁVEL 45°X20MM | 10 | PEÇA |  | 0
315 | 370081 | JOELHO SOLDÁVEL 45°X25MM | 10 | PEÇA |  | 0
316 | 370082 | JOELHO SOLDÁVEL 45°X50MM | 10 | PEÇA |  | 0
317 | 370083 | JOELHO SOLDÁVEL 50MM | 10 | PEÇA |  | 0
318 | 370345 | LÂMINA PARA ROÇADEIRA FURO CENTRAL DE 20MM | 60 | PEÇA |  | 0
319 | 369943 | LÂMPADA ALOGENADA 150W/127V | 6 | PEÇA |  | 0
320 | 369944 | LÂMPADA ALOGENADA 150W/220V | 6 | PEÇA |  | 0
321 | 369945 | LÂMPADA ALOGENADA 300W/127V | 6 | PEÇA |  | 0
322 | 369946 | LÂMPADA ALOGENADA 300W/220V | 6 | PEÇA |  | 0
323 | 369947 | LÂMPADA ALOGENADA 500W/127V | 6 | PEÇA |  | 0
324 | 369948 | LÂMPADA ALOGENADA 500W/220V | 6 | PEÇA |  | 0
325 | 369949 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 127V/45w | 100 | PEÇA |  | 0
326 | 369950 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 220V/45w | 60 | PEÇA |  | 0
327 | 369951 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 220V/56w | 200 | PEÇA |  | 0
328 | 369952 | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ECONÔMICA 220V/85w | 10 | PEÇA |  | 0
329 | 368401 | Lâmpada LED Tubular T8 120cm leitosa | 600 | PEÇA |  | 0
330 | 369953 | Lâmpada LED Tubular T8 60cm leitosa | 150 | PEÇA |  | 0
331 | 369954 | LÂMPADA MERCÚRIO 250W | 50 | PEÇA |  | 0
332 | 369955 | LÂMPADA MERCÚRIO 400W | 50 | PEÇA |  | 0
333 | 369956 | LÂMPADA P/ FORNO/GELADEIRA 40W 110V/220 | 5 | PEÇA |  | 0
334 | 369957 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 250W | 20 | PEÇA |  | 0
335 | 369958 | LÂMPADA VAPOR SÓDIO 400W | 20 | PEÇA |  | 0
336 | 369959 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA 250W TUBULAR | 50 | PEÇA |  | 0
337 | 369960 | LÂMPADA VAPOR METÁLICA 400W TUBULAR | 300 | PEÇA |  | 0
338 | 370346 | LATEX ACRILICO PREMIUM FOSCO – COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e Tensoativos carboxilados e etoxilados. Sem Cheiro (ABNT- NBR150791702) Tipo Suvinil ou Superior | 30 | GL. 3,6 L |  | 0
339 | 370347 | LATEX ACRILICO PREMIUM FOSCO -COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e Tensoativos carboxilados e etoxilados. Sem Cheiro (ABNT- NBR150791702) Tipo Suvinil ou Superior | 30 | GALÃO 18L |  | 0
340 | 370348 | LAVATORIO 46×35 COLOR | 5 | PEÇA |  | 0
341 | 370349 | LAVATORIO 46X35 BRANCO | 5 | PEÇA |  | 0
342 | 370350 | LIMA P/ENXADA N.º 8” | 6 | PEÇA |  | 0
343 | 372089 | LINHA DE MADEIRA 4M – 6X12 | 80 | UND |  | 0
344 | 370351 | LIXA D’ÁGUA 100 | 20 | UND |  | 0
345 | 370352 | LIXA FERRO 100 | 40 | UND |  | 0
346 | 370353 | LIXA MASSA 100 | 100 | UND |  | 0
347 | 370354 | LONA PLÁSTICA AMARELA 4x6 | 60 | METRO² |  | 0
348 | 370355 | LONA PLASTICA AZUL 4X6 | 4 | METRO² |  | 0
349 | 370356 | LONA PLÁSTICA PRETA 4X100 200 MICRAS | 400 | METRO² |  | 0
350 | 370357 | LONA PLÁSTICA PRETA 6X100 200 MICRAS | 600 | METRO² |  | 0
351 | 369961 | LUMINÁRIA ARANDELA | 5 | PEÇA |  | 0
352 | 369962 | LUMINÁRIA TUBULAR P/LAMPADA 20 W | 20 | PEÇA |  | 0
353 | 369963 | LUMINÁRIA TUBULAR P/LAMPADA 40 W | 10 | PEÇA |  | 0
354 | 370084 | LUVA ¾ COLA/ROSCA AZUL | 10 | PEÇA |  | 0
355 | 370358 | LUVA DE RASPA CANO CURTO | 50 | PAR |  | 0
356 | 370359 | LUVA DE RASPA CANO LONGO | 50 | PAR |  | 0
357 | 370360 | LUVA DE VAQUETA CANO CURTO | 50 | PAR |  | 0
358 | 369964 | LUVA ELETRODUTO ROSCADO PVC 3/4 POLEGADA 40 MM | 20 | PEÇA |  | 0
359 | 370085 | LUVA ESGOTO 100MM | 10 | PEÇA |  | 0
360 | 370086 | LUVA ESGOTO SIMPLES 150MM | 10 | PEÇA |  | 0
361 | 369492 | LUVA NITRILICA TAMANHO 10 | 50 | PAR |  | 0
362 | 367202 | LUVA PVC 1 ½ | 10 | PEÇA |  | 0
363 | 370087 | LUVA ROSCÁVEL ½" | 10 | PEÇA |  | 0
364 | 370088 | LUVA ROSCÁVEL 1” | 10 | PEÇA |  | 0
365 | 370089 | LUVA ROSCÁVEL 3/4" | 10 | PEÇA |  | 0
366 | 370090 | LUVA SOLD. E COM ROSCA (LR) 20MM×1/2 | 10 | PEÇA |  | 0
367 | 370091 | LUVA SOLDA CORRER COM ANEL 20 MM | 20 | PEÇA |  | 0
368 | 370092 | LUVA SOLDA CORRER COM ANEL 25MM | 20 | PEÇA |  | 0
369 | 370093 | LUVA SOLDA CORRER COM ANEL 32MM | 20 | PEÇA |  | 0
370 | 370097 | LUVA SOLDA CORRER COM ANEL 50 MM | 20 | PEÇA |  | 0
371 | 370098 | LUVA SOLDAVEL 20 MM | 10 | PEÇA |  | 0
372 | 370099 | LUVA SOLDAVEL 25 MM | 10 | PEÇA |  | 0
373 | 370100 | LUVA SOLDÁVEL 32MM | 10 | PEÇA |  | 0
374 | 370101 | LUVA SOLDAVEL 50 MM | 20 | PEÇA |  | 0
375 | 370102 | LUVA SOLDÁVEL BUCHA LATÃO AZUL 25X1/2” | 10 | PEÇA |  | 0
376 | 370103 | LUVA SOLDÁVEL BUCHA LATÃO AZUL 25X3/4” | 10 | PEÇA |  | 0
377 | 370104 | MANGUEIRA AMARELA FLEXÍVEL 1/2 | 300 | METRO |  | 0
378 | 369966 | MANGUERIA DE LED 220V CORES VARIADAS | 1400 | METRO |  | 0
379 | 370105 | MANGUEIRA LARANJA 1/2X2MM | 400 | METRO |  | 0
380 | 370106 | MANGUEIRA POLIETILENO ¾×2 MM | 500 | METRO |  | 0
381 | 369518 | MANGUEIRA POLIETILENO 2 Pol. X 2mm | 3000 | METRO |  | 0
382 | 370107 | MANGUEIRA POLIETILENO PRETA 1'' 2mm | 500 | METRO |  | 0
383 | 370108 | MANGUEIRA POLIETILENO PRETA 1/2 2mm | 500 | METRO |  | 0
384 | 372082 | MANTA FIBRA DE VIDRO | 20 | UNID |  | 0
385 | 370361 | MASSA ACRÍLICA Tipo Suvinil ou Superior | 10 | GL 3,6L |  | 0
386 | 370362 | MASSA CALAFETAR C/ 350g | 3 | CAIXA |  | 0
387 | 370363 | MASSA CORRIDA Tipo Suvinil ou Superior | 10 | GL 0,9L |  | 0
388 | 370365 | MASSA CORRIDA Tipo Suvinil ou Superior | 10 | GL 3,6L |  | 0
389 | 372093 | MOURÃO DE MADEIRA PARA CERCA 2M | 30 | DUZIA |  | 0
390 | 370364 | MIGUELÃO (GRAMPOS P/ FIXAR FIOS (0,5 A 1,5MM) | 3 | KG |  | 0
391 | 372083 | NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, 500ML | 2 | FRASCO |  | 0
392 | 372084 | NEUTRALIZADOR DE FERRUGEM, GALÃO 5 LITROS | 4 | GALÃO |  | 0
393 | 370109 | NIPEL ROSCAVEL ¾ | 15 | PEÇA |  | 0
394 | 370110 | NIPEL ROSCÁVEL 1/2" | 15 | PEÇA |  | 0
395 | 372085 | OLHAL FIXAÇÃO ALÇA | 30 | CONJUNTO |  | 0
396 | 370366 | PA DE BICO N.4 C/CABO | 5 | PEÇA |  | 0
397 | 369967 | PADRÃO CEMIG 7M BIFÁSICO 60 A | 5 | UNID. |  | 0
398 | 369968 | PADRÃO CEMIG 7M TRIFÁSICO 60 A | 2 | UNID. |  | 0
399 | 372094 | PALANQUE DE CERCA 2,5 M MADEIRA | 20 | DZ |  | 0
400 | 372086 | PARAFUSO GANCHO DE AÇO 3,4X60MM COM BUCHA 5MM | 24 | UN |  | 0
401 | 370367 | PARAFUSO MADEIRA 3,8X30 | 50 | UNID. |  | 0
402 | 370368 | PARAFUSO MADEIRA 4,2X40 | 50 | UNID. |  | 0
403 | 370369 | PARAFUSO MADEIRA 4,8X65 | 50 | UNID. |  | 0
404 | 370370 | PARAFUSO MADEIRA 5,5X55 | 50 | UNID. |  | 0
405 | 370371 | PARAFUSO MADEIRA 5,5X75 | 50 | UNID. |  | 0
406 | 370372 | PARAFUSO P/ VASO | 10 | UNID. |  | 0
407 | 370373 | PIA P/ COZINHA MÁRMORE SINTÉTICO 1,00MM | 2 | UNID. |  | 0
408 | 370374 | PIA P/ COZINHA MÁRMORE SINTÉTICO 1,20MM | 2 | UNID. |  | 0
409 | 370375 | PIA P/ COZINHA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50MM | 2 | UNID. |  | 0
410 | 370376 | PIA P/ COZINHA MÁRMORE SINTÉTICO 1,80MM | 2 | UNID. |  | 0
411 | 366773 | PICARETA | 5 | UNID. |  | 0
412 | 369969 | PINO 3 SAÍDAS | 20 | UNID. |  | 0
413 | 370377 | PISO CERÂMICO 45x45 DE 1ª LINHA PEI 4 | 50 | METRO² |  | 0
414 | 369970 | PLAFON SIMPLES 60W COM RECPATACULO DE LOUÇA E-27 | 300 | PEÇA |  | 0
415 | 369971 | PLAFONIER ALUMINIO | 10 | PEÇA |  | 0
416 | 367283 | PLUG ROSCA 1/2" | 10 | PEÇA |  | 0
417 | 369972 | PLUG ROSCA 3/4" | 10 | PEÇA |  | 0
418 | 370378 | PORTA LAMINADA 0,70MMX2,10×120 MM FECHADA | 3 | PEÇA |  | 0
419 | 370379 | PORTA LAMINADA 0,80MMX2,10×120MM FECHADA | 3 | PEÇA |  | 0
420 | 370380 | PORTA MADEIRA ALMOFADA 0,70MMX2,10MM | 6 | PEÇA |  | 0
421 | 370381 | PORTA MADEIRA ALMOFADA 0,80MMX2,10MM | 6 | PEÇA |  | 0
422 | 370382 | PORTA MADEIRA LISA 0,70X2,10 | 6 | PEÇA |  | 0
423 | 370383 | PORTA MADEIRA LISA 0,80X2,10 | 6 | PEÇA |  | 0
424 | 370384 | PORTA PAPEL HIGIÊNICO | 5 | PEÇA |  | 0
425 | 370385 | PORTA TOALHA BRANCA | 5 | PEÇA |  | 0
426 | 369973 | POSTE FERRO 7METROS 102MM² | 30 | PEÇA |  | 0
427 | 372095 | PORTEIRA DE MADEIRA 3,5M | 4 | UND |  | 0
428 | 372090 | PRANCHAS DE MADEIRA 4M X X20CM | 500 | UND |  | 0
429 | 370386 | PREGO 10X10 | 5 | KG |  | 0
430 | 367217 | PREGO 12X12 | 5 | KG |  | 0
431 | 370387 | PREGO 15X15 | 20 | KG |  | 0
432 | 370388 | PREGO 17x21 | 20 | KG |  | 0
433 | 370389 | PREGO 18x30 | 20 | KG |  | 0
434 | 370390 | PREGO 19X36 | 20 | KG |  | 0
435 | 370391 | PREGO 20x42 | 20 | KG |  | 0
436 | 370392 | PREGO 22x48 | 30 | KG |  | 0
437 | 370393 | PREGO 25x72 | 100 | KG |  | 0
438 | 370394 | PROTETOR PLÁSTICO DO PARAFUSO DE ROÇADEIRA 20mm | 10 | PEÇA |  | 0
439 | 369974 | QUADRO DISTRIBUIÇÃO EXTERNO P/ 6 DISJUNTORES | 3 | PEÇA |  | 0
440 | 370111 | RALO SIFONADO | 3 | PEÇA |  | 0
441 | 370112 | RALO SIFONADO PVC | 5 | PEÇA |  | 0
442 | 370395 | RASTELO 1ª LINHA ( VASSOURA PARA JARDIM EM AÇO) | 15 | PEÇA |  | 0
443 | 369975 | REATOR LÂMPADA MERCÚRIO 250W EXTERNO ALTO FATOR | 50 | PEÇA |  | 0
444 | 369976 | REATOR LÂMPADA MERCÚRIO 400W EXTERNO ALTO FATOR | 30 | PEÇA |  | 0
445 | 369977 | REATOR VAPOR METÁLICO 250W EXTERNO ALTO FATOR | 60 | PEÇA |  | 0
446 | 369978 | REATOR VAPOR METÁLICO 400W EXTERNO ALTO FATOR | 100 | PEÇA |  | 0
447 | 369979 | REATOR VAPOR SÓDIO 250W EXTERNO ALTO FATOR | 10 | PEÇA |  | 0
448 | 369980 | REATOR VAPOR SÓDIO 400W EXRERNO ALTO FATOR | 30 | PEÇA |  | 0
449 | 369981 | RECEPTACULO PORCELANA E-27 | 150 | PEÇA |  | 0
450 | 369982 | RECEPTÁCULO PORCELANA E40 | 30 | PEÇA |  | 0
451 | 369983 | REFLETOR FECHADO P/ LÂMPADA MISTA 400/500W 20X30CM | 50 | PEÇA |  | 0
452 | 367198 | REGISTRO ESFERA ½ | 5 | PEÇA |  | 0
453 | 370113 | REGISTRO ESFERA ¾ | 5 | PEÇA |  | 0
454 | 372087 | REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL PVC 50 MM | 20 | PEÇA |  | 0
455 | 370114 | REGISTRO GAVETA ½ | 5 | PEÇA |  | 0
456 | 370115 | REGISTRO GAVETA ¾ | 5 | PEÇA |  | 0
457 | 370116 | REGISTRO GAVETA 1 ½” | 5 | PEÇA |  | 0
458 | 370117 | REGISTRO PRESSÃO ½ | 5 | PEÇA |  | 0
459 | 370118 | REGISTRO PRESSÃO ¾” | 5 | PEÇA |  | 0
460 | 370396 | REJUNTE 1KG | 15 | SACO 1KG |  | 0
461 | 370397 | REJUNTE 5KG | 5 | SACO 5KG |  | 0
462 | 369984 | RELÊ FOTOELETRICO 15 A | 30 | PEÇA |  | 0
463 | 370119 | REPARO P/ CAIXA ACOPLADA UNIVERSAL | 6 | PEÇA |  | 0
464 | 370120 | REPARO P/ REGISTRO | 10 | PEÇA |  | 0
465 | 370121 | REPARO P/ TORNEIRA | 10 | PEÇA |  | 0
466 | 370184 | REPARO P/ VÁLVULA HIDRA 1020C | 5 | PEÇA |  | 0
467 | 370185 | REPARO P/ VÁLVULA HIDRA 1040C MASTER/LUXO | 5 | PEÇA |  | 0
468 | 370186 | REPARO VÁLVULA HYDRA MAX | 10 | PEÇA |  | 0
469 | 370187 | REPARO VÁLVULA LORENZETTI | 5 | PEÇA |  | 0
470 | 369985 | RESISTÊNCIA DUCHA 5400W127V | 20 | PEÇA |  | 0
471 | 369986 | RESISTÊNCIA DUCHA 5400W220V | 20 | PEÇA |  | 0
472 | 370398 | RIPA MADEIRA | 200 | METRO |  | 0
473 | 370399 | RODA FORRO TIPO SANCA PVC | 100 | METRO |  | 0
474 | 369987 | ROLDANA LOUÇA | 60 | PEÇA |  | 0
475 | 369988 | ROLDANA LOUÇA PRESBOW | 10 | PEÇA |  | 0
476 | 369989 | ROLDANA PLÁSTICA GRANDE | 200 | PEÇA |  | 0
477 | 369990 | ROLDANA PLÁSTICA MÉDIA | 200 | PEÇA |  | 0
478 | 370400 | ROLETE P/ PAPEL HIGIÊNICO PVC | 10 | PEÇA |  | 0
479 | 372102 | ROLO DE PELE DE CARNEIRO COM LÃ EXTRA LONGA E DENSA DE 15CM. GRANDE CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE TINTA. | 10 | PEÇA |  | 0
480 | 370402 | ROLO POLIESTER 406-05CM | 10 | PEÇA |  | 0
481 | 370403 | SABONETEIRA INOX | 5 | PEÇA |  | 0
482 | 370405 | SELADOR ACRILICO 18 LITROS – COMPOSIÇÃO: Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados, cargas minerais inertes, hidrocarbonetos alifáticos, glicóis e tensoativos etoxilados. Tipo Suvinil ou Superior. | 5 | GALÃO 18L |  | 0
483 | 370406 | SERRA BIMETÁLICA PARA ARCO DE SERRA | 20 | PEÇA |  | 0
484 | 370188 | SIFÃO DUPLO | 20 | PEÇA |  | 0
485 | 370189 | SIFÃO N. 1 LAVATÓRIO | 10 | PEÇA |  | 0
486 | 370190 | SIFÃO SANFONADO UNIVESAL | 50 | PEÇA |  | 0
487 | 369991 | SOQUETE C/ RABICHO0 E-27 1610 | 10 | PEÇA |  | 0
488 | 369992 | SOQUETE PARA LUMINARIA FLUORESCENTE | 200 | PEÇA |  | 0
489 | 369993 | SOQUETE REDUÇÃO E40 PARA E27 | 30 | PEÇA |  | 0
490 | 369994 | SOQUETE SEM CHAVE E-27 C/BORNE 1600 | 10 | PEÇA |  | 0
491 | 370407 | SPOT EMBUTIR | 50 | PEÇA |  | 0
492 | 370408 | SPRAY COLOR | 20 | FR300ML |  | 0
493 | 370409 | SPRAY METÁLICO | 10 | FR300ML |  | 0
494 | 369995 | SUPORTE P/ 3 DISJUNTORES | 10 | PEÇA |  | 0
495 | 369996 | SUPORTE PARA ROLDANA | 10 | PEÇA |  | 0
496 | 370410 | SUPORTE PRATELEIRA 20CM | 10 | PEÇA |  | 0
497 | 370411 | SUPORTE PRATELEIRA 25CM | 10 | PEÇA |  | 0
498 | 370412 | SUPORTE PRATELEIRA 30CM | 10 | PEÇA |  | 0
499 | 370413 | TÁBUA PINUS 20CM | 50 | METRO |  | 0
500 | 372091 | TÁBUA PINUS 3M X 30 CM | 40 | METRO |  | 0
501 | 370414 | TÁBUA PINUS 30 CM | 50 | METRO |  | 0
502 | 369997 | TE P/ CANALETA 20MM | 15 | PEÇA |  | 0
503 | 369998 | TE P/ CANALETA 50MM | 15 | PEÇA |  | 0
504 | 370191 | TÊ 100MM ESGOTO | 15 | PEÇA |  | 0
505 | 370192 | TÊ 150MM ESGOTO | 15 | PEÇA |  | 0
506 | 368927 | TÊ 40MM ESGOTO | 15 | PEÇA |  | 0
507 | 370193 | TÊ 50MM | 15 | PEÇA |  | 0
508 | 370194 | TÊ 75MM ESGOTO | 15 | PEÇA |  | 0
509 | 370195 | TÊ CERÂMICA REDUÇÃO 150MMX100MM | 15 | PEÇA |  | 0
510 | 370196 | TÊ DE REDUCAO SOLDAVEL 50X25 MM | 15 | PEÇA |  | 0
511 | 370197 | TE ESGOTO 150MMX100MM | 15 | PEÇA |  | 0
512 | 370198 | TE ESGOTO RED. 100MMX50MM | 15 | PEÇA |  | 0
513 | 370199 | TE ROSCÁVEL ½" | 15 | PEÇA |  | 0
514 | 370200 | TE ROSCÁVEL ¾" | 15 | PEÇA |  | 0
515 | 370201 | TÊ SOLD. E COM ROSCA (LR) 20 MM X ½ | 15 | PEÇA |  | 0
516 | 370202 | TÊ SOLD. E/C BUCHA DE LATAO 20 MM X ½ | 15 | PEÇA |  | 0
517 | 370203 | TÊ SOLD. E/C BUCHA DE LATAO 25 MM X ½ | 15 | PEÇA |  | 0
518 | 370204 | TÊ SOLDAVEL 20 MM | 15 | PEÇA |  | 0
519 | 370205 | TE SOLDÁVEL 25MM | 15 | PEÇA |  | 0
520 | 370206 | TE SOLDÁVEL 50MM | 15 | PEÇA |  | 0
521 | 370207 | TE SOLDAVEL 60MM | 5 | PEÇA |  | 0
522 | 370415 | TELA P/ ALAMBRADO FIO 12 X 1,80 | 200 | METRO ² |  | 0
523 | 370416 | TELHA AÇO GALVANIZADA 0,43 | 60 | METRO ² |  | 0
524 | 370417 | TELHA DE CERÂMICA CUMUNHEIRA COLONIAL | 100 | PEÇA |  | 0
525 | 370418 | TELHA ONDULADA AMIANTO 110X153 5MM | 50 | PEÇA |  | 0
526 | 370419 | TELHA ONDULADA AMIANTO 110X183 5MM | 50 | PEÇA |  | 0
527 | 370420 | TELHA ONDULADA AMIANTO 110X244 5MM | 50 | PEÇA |  | 0
528 | 370421 | TELHA PAULISTA | 500 | PEÇA |  | 0
529 | 370422 | TELHA ROMANA | 500 | PEÇA |  | 0
530 | 370423 | TELHA VOGATEX 244X500 4MM | 50 | PEÇA |  | 0
531 | 370208 | TERMINAL PRESSÃO 16MM | 20 | PEÇA |  | 0
532 | 370209 | TERMINAL PRESSÃO 35MM | 20 | PEÇA |  | 0
533 | 370210 | TERMINAL PRESSÃO 50MM | 20 | PEÇA |  | 0
534 | 370424 | THINNER- 5 LT | 20 | LITRO |  | 0
535 | 367352 | THINNER-1LT | 50 | LITRO |  | 0
536 | 370425 | TIJOLO BAIANO (BLOCO CERÂMICO 19X19X9CM) | 3000 | PEÇA |  | 0
537 | 368957 | TIJOLO COMUM | 10000 | PEÇA |  | 0
538 | 370426 | TINTA P/ PISO GALÃO 18 LITROS 1ª LINHA | 100 | GALÃO 18 L |  | 0
539 | 370427 | TINTA P/ PISO GALÃO 3,6 LITROS 1ª LINHA | 50 | GL. 3,6 L |  | 0
540 | 370428 | TINTA P/ QUADRO NEGRO | 5 | GL. 3,6 L |  | 0
541 | 370429 | TOALHEIRO RETO METAL CROMADO | 5 | PEÇA |  | 0
542 | 369999 | TOMADA EXTERNA 10 A | 500 | PEÇA |  | 0
543 | 370000 | TOMADA LOUÇA P/ FORNO TRIPOLAR | 6 | PEÇA |  | 0
544 | 370211 | TORNEIRA BICA MÓVEL 1/2 - ¾ METAL | 10 | PEÇA |  | 0
545 | 370212 | TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D’ÁGUA ½ PVC | 10 | PEÇA |  | 0
546 | 370213 | TORNEIRA DE BOIA P/ CAIXA D’ÁGUA ¾ PVC | 10 | PEÇA |  | 0
547 | 370214 | TORNEIRA ESFERA ½ | 20 | PEÇA |  | 0
548 | 370215 | TORNEIRA ESFERA ¾ | 20 | PEÇA |  | 0
549 | 370216 | TORNEIRA JARDIM 1130 AMARELA ½ | 20 | PEÇA |  | 0
550 | 370217 | TORNEIRA LAVATÓRIO 1193 ½ | 20 | PEÇA |  | 0
551 | 370218 | TORNEIRA LAVATÓRIO 1194 CROMADA | 20 | PEÇA |  | 0
552 | 370219 | TORNEIRA PIA COZINHA INOX 1/2” / 3/4” | 10 | PEÇA |  | 0
553 | 370220 | TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM 1/2" | 10 | PEÇA |  | 0
554 | 370221 | TORNEIRA PLÁSTICA JARDIM 3/4" | 20 | PEÇA |  | 0
555 | 372092 | TRAVESSA DE 3,5M – 8X8CM MADEIRA | 300 | UN |  | 0
556 | 370430 | TRENA 20 METROS | 2 | PEÇA |  | 0
557 | 370431 | TRENA 5 METROS | 2 | PEÇA |  | 0
558 | 370432 | TRENA 50 METROS | 2 | PEÇA |  | 0
559 | 370433 | TRENA DE VIDIA 50 METROS | 1 | PEÇA |  | 0
560 | 370434 | TRINCHA 1” | 15 | PEÇA |  | 0
561 | 368924 | TRINCHA 2” | 15 | PEÇA |  | 0
562 | 370435 | TRINCHA 3” | 25 | PEÇA |  | 0
563 | 370222 | TUBO CERÂMICO 150MM×1,50MT | 50 | PEÇA |  | 0
564 | 370223 | TUBO ESGOTO 100MM ESPECIAL | 300 | METRO |  | 0
565 | 370224 | TUBO ESGOTO 150MM ESPECIAL | 250 | METRO |  | 0
566 | 370225 | TUBO ESGOTO 40MM ESPECIAL | 100 | METRO |  | 0
567 | 370226 | TUBO ESGOTO 50MM ESPECIAL | 100 | METRO |  | 0
568 | 370227 | TUBO ESGOTO 75MM ESPECIAL | 100 | METRO |  | 0
569 | 370228 | TUBO ESGOTO PVC 100MM COMUM | 600 | METRO |  | 0
570 | 370229 | TUBO ESGOTO PVC 150MM COMUM | 600 | METRO |  | 0
571 | 370230 | TUBO P/ CAIXA DESCARGA 40MM C/ CURVA | 10 | PEÇA |  | 0
572 | 370231 | TUBO PONTA AZUL P/VALVULA DESCARGA | 10 | PEÇA |  | 0
573 | 370232 | TUBO SODLAVEL 75MM | 60 | METRO |  | 0
574 | 370233 | TUBO SOLDAVEL 20MM | 180 | METRO |  | 0
575 | 370234 | TUBO SOLDÁVEL 25MM | 180 | METRO |  | 0
576 | 370235 | TUBO SOLDÁVEL 32MM | 150 | METRO |  | 0
577 | 370236 | TUBO SOLDÁVEL 50MM | 150 | METRO
578 | 370237 | UNIÃO INTERNA ½ POLEGADA | 20 | PEÇA
579 | 370238 | UNIÃO INTERNA 1 POLEGADA | 20 | PEÇA
580 | 370239 | UNIÃO INTERNA 2 POLEGADAS | 10 | PEÇA
581 | 370240 | UNIÃO INTERNA 3/4 POLEGADA | 20 | PEÇA
582 | 370241 | UNIÃO INTERNA P/ TORNEIRA EM METAL ½ | 10 | PEÇA
583 | 370242 | UNIÃO INTERNA P/ TORNEIRA EM METAL ¾ | 10 | PEÇA
584 | 370243 | UNIAO P/ TORNEIRA 3/4"X1/2” METAL | 12 | PEÇA
585 | 370244 | UNIÃO ROSCÁVEL 1/2" | 15 | PEÇA
586 | 370245 | UNIÃO ROSCÁVEL 3/4" | 15 | PEÇA
587 | 370246 | UNIÃO SOLDÁVEL 20MM | 15 | PEÇA
588 | 370247 | UNIÃO SOLDÁVEL 25MM | 15 | PEÇA
589 | 370248 | UNIÃO SOLDAVEL 50MM | 15 | PEÇA
590 | 370249 | VÁLVULA HIDRA BASE | 6 | PEÇA
591 | 370250 | VÁLVULA LAVATÓRIO LATÃO CROMADA S/ LADRÃO 7/8 | 10 | PEÇA
592 | 370251 | VÁLVULA MULTIUSO PIA/LAVATÓRIO/TANQUE 2” | 10 | PEÇA
593 | 370252 | VÁLVULA PIA CROMADA N.048 | 10 | PEÇA
594 | 370253 | VASO SANITÁRIO BRANCO | 10 | PEÇA
595 | 370254 | VASO SANITÁRIO COLOR | 10 | PEÇA
596 | 370436 | VEDA ROSCA 18MMX10MM | 15 | PEÇA
597 | 370437 | VEDA ROSCA 18MMX25MM | 15 | PEÇA
598 | 370438 | VEDA ROSCA 18MMX50MM | 15 | PEÇA
599 | 370439 | VEDACIT 3.600 | 3 | PEÇA
600 | 370255 | VEDANTE P/ TORNEIRA | 100 | PEÇA
601 | 370441 | VENEZIANA AÇO 100X100 | 2 | PEÇA
602 | 370442 | VENEZIANA AÇO 100X120 | 2 | PEÇA
603 | 370443 | VENEZIANA AÇO 100X150 | 2 | PEÇA
604 | 370444 | VERNIZ MARÍTMO DUPLO FILTRO SOLAR TRANSPARENTE GL 3,6 LITROS | 15 | GALÃO
605 | 370445 | VERNIZ NEUTREX GL 3,6 LITROS | 10 | GALÃO
606 | 370446 | VIGA MADEIRA 6X12 | 100 | METRO ²
607 | 372096 | VIGA MADEIRA 4M | 150 | UN
608 | 372097 | VIGA MADEIRA 7M | 80 | UN
609 | 370447 | VITRO BASCULANTE AÇO 080×080 | 10 | PEÇA
610 | 372103 | ZARCÃO 3,600L | 4 | LATA
611 | 372104 | ZARCÃO 18L | 4 | LATA
|  | TOTAL |  |  |  | 0